## CEBs
|  | SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA FORMULÁRIO | [11 empty] | FGI X.X - XX.XX
CONTROLE DE ENVIO DE BACKUPS (CEB) | [13 empty] | Emissão: 08/04/2024
REVISÃO: 01 | [9 empty] | PÁGINA: 1/1
CLIENTE:
PROJETO
PADRÃO NOMES DOS ARQUIVOS
DESCRIÇÃO |  | INTERESSE | PADRÃO DE NOME DOS ARQUIVOS | [7 empty] | EXEMPLO
IED |  | Padrão PSI | N°ProjetoPSI_CLIENTE_SE_XXX_DDMMAA | [7 empty] | 20305_CTEEP_SE_JUP_28042024.dz5
REMOTA STD |  | Padrão PSI | N°ProjetoPSI_CLIENTE_SE_XXX_DDMMAA | [7 empty] | 20305_CTEEP_SE_JUP_28042024.bin
SCADA SAGE |  | Padrão PSI | Utilizar o comando: criacnf_com_data | [7 empty] | sagecnf_2014-27_jup_28Mar24.tar
SICAR |  | PSI e Cliente | N°ProjetoPSI-N°ProjetoCliente-SE_XXX-Relatório de Ativação-R0.pdf | [7 empty] | 20305-46186-SE-JUP-Relatório de Ativação_R0.pdf
Lista de Pontos (padrão novo) |  | Padrão Cliente | SE_XXXX_-_NºProjetoCliente_-_Lista_de_Pontos_&_Padrão_v6_rev00 | [7 empty] | SE_JUP_-_46186_-_Lista_de_Pontos_&_Padrão_v6_rev00.xlsm
Lista de Pontos (padrão antigo) |  | Padrão Cliente | SE_XXXX_-_NºProjetoCliente_-_Lista_de_Pontos_rev0 | [7 empty] | SE_JUP_-_46186_-_Lista_de_Pontos_rev0
Lista de IPs |  | Padrão Cliente | IP-SICAR-SE_XXX-0001-R0 | [7 empty] | IP-SICAR-SE-JUP-0001-R0
ATA de Encerramento TAF |  | Padrão PSI | FGI 8.3.4-07 - Termo de Encerramento do TAF - N°ProjetoPSI-SE-XXX-BAY-XXX | [7 empty] | FGI 8.3.4-07 - Termo de Encerramento do TAF - 20304-SE-JUP-TR-15.pdf
ATA de Encerramento TAC |  | Padrão PSI | FGI 8.3.4-12 - Termo de encerramento do TAC - N°ProjetoPSI-SE-XXX-BAY-XXX | [7 empty] | FGI 8.3.4-12 - Termo de encerramento do TAC - 20304-SE-JUP-TR-15.pdf
Relatório de Testes |  | Padrão PSI | FGI 8.3.4-04 - Relatório de Testes - N°ProjetoPSI-SE-XXX-PAINEL-XXX-BAY-XXX | [7 empty] | FGI 8.3.4-04 - Relatório de Testes - 20304-SE-JUP-UAPC11-12-TR-15.pdf
Checklist Parametrização |  | Padrão PSI | Checklist Parametrização - N°ProjetoPSI-SE-XXX-XXX(Painel)-XXX(Bay) | [7 empty] | Checklist-Parametrizacao-20305-SE-JUP-UAPC11-12-TR-15.pdf
Checklist Pré-TAF |  | Padrão PSI | Checklist Pré-TAF - N°ProjetoPSI-SE-XXX-XXX(Painel)-XXX(Bay) | [7 empty] | Checklist-Pré-TAF-20305-SE-JUP-UAPC11-12-TR-15.pdf
Checklist TAF |  | Padrão PSI | Checklist TAF - N°ProjetoPSI-SE-XXX-XXX(Painel)-XXX(Bay) | [7 empty] | Checklist-TAF-20305-SE-JUP-UAPC11-12-TR-15.pdf
Checklist TAC |  | Padrão PSI | Checklist TAC - N°ProjetoPSI-SE-XXX-XXX(Painel)-XXX(Bay) | [7 empty] | Checklist-TAC-20305-SE-JUP-UAPC11-12-TR-15.pdf
CEB's | ITENS | TAG PAINÉIS | TAG BAYS | TAG RELES | PARAM. | PRÉ TAF | TAF | TAC | DATA |  | COLABORADOR |  | VERSÃO SOFT | NOME DO ARQUIVO / REVISÃO
[9 empty] | INÍCIO | FIM | PROTEÇÃO | SUPERVISÃO
CEB-00 (EXEMPLO) | IED | UPCA11/12 | TR-15 440/138kV | UPP, UPA e UACAT |  |  | X |  | 2024-04-11 | 2024-04-28 | Guilherme Castilho | Leonardo Pereira | 9.30 | 20305_CTEEP_SE_JUP_28042024.dz5
| SCADA | [11 empty] | SAGE 29 7.9 | sagecnf_2014-27_jup_28Mar24.tar
| REMOTA | [11 empty] | -
| SICAR | [11 empty] | -
| Ordem de Ajustes | [11 empty] | N/A | JUP_E23-9022_TR-15 440-138 kV_R0_18148
| Lista de Pontos | [12 empty] | SE_JUP_46186_-_Lista_de_Pontos_rev19
| Lista de IPs | [12 empty] | IP-SICAR-SE-JUP-0001-R6
| ATA de Encerramento | [12 empty] | FGI 8.3.4-07 - Termo de Encerramento do TAF - 20304-SE-JUP-TR-15.pdf
| Relatório de Testes | [12 empty] | FGI 8.3.4-04 - Relatório de Testes - 20304-SE-JUP-UAPC11-12-TR-15.pdf
CheckList
CEB-01 | IED
SCADA
REMOTA
SICAR
| Ordem de Ajustes | [11 empty] | N/A
Lista de Pontos
Lista de IPs
ATA de Encerramento
Relatório de Testes
CheckList
CEB-02 | IED
SCADA
REMOTA
SICAR
| Ordem de Ajustes | [11 empty] | N/A
Lista de Pontos
Lista de IPs
ATA de Encerramento
Relatório de Testes
CheckList