Projeto: Sistema SCADA:

SE:	Painel:	IED:

Data início:	Data conclusão:

PREENCHIMENTO, ASSINATURA E ENVIO OBRIGATÓRIO PARA O COORDENADOR DO PROJETO
1. Check dos ajustes dos IEDs conforme Estudo (Ordem de Ajuste)?

1. Check de todas as funções habilitadas para eventos e oscilografia?

1. Check remoção do link de parada de mala utilizada em B.O. (reserva) durante os testes?

Check de todas as BO’s dos IEDs de acordo com o projeto funcional?

Check de alarmes indevidos no sistema de supervisão SAGE?

Check IPs de todos os dispositivos (GPS, IEDs, Sw's, etc)?

Check sincronismo de tempo de todos os dispositivos testados?

Check dos circuitos de TRIP?

Check do circuito de Retrip?

Check do circuito de TRIP por 50/62BF?

Check do anel do circuito de BF (links, cavilhas, etc)?

Check das cavilhas dos circuitos (liberadas e fechadas)?

Check dos circuitos de corrente (links, cavilhas, cx de interligação, secundário do TC, etc)?

Check dos circuitos de tensão (links, cavilhas, cx de interligação, secundário do TP, etc)?

Check de reaperto em todos os contatos?

Digitalizado (fotográfico) dos diagramas As-buitados em TAC?

Realizado limpeza, desconexão e organização dos cabos do módulo de testes?

Realizado limpeza e organização no painel e na sala de comando?

Realizado inspeção visual nos painéis, bornes e cabos?

Atualizado e enviado a Lista de Pontos pós TAC para o coordenador PSI?

Gerado e disponibilizado os arquivos de backup final (IEDs/Remota/SCADA) ao cliente?

Realizado no mínimo 3x na semana a inspeção diária de segurança em obra?

Criado e enviado para o COT o Certificado dos Testes entre N1 e N2?

Criado e gerado a ATA de energização com assinatura do cliente?

Observações:

Colaborador: Assinatura:

Colaborador: Assinatura: